## CALCOLO VASCA DI LAMINAZIONE
PERMEABILITA' DEI SUOLI E SISTEMI DI RITENZIONE TEMPORANEA ACQUE METEORICHE
VALUTAZIONE DELLA PERMEABILITA' DEL SUOLO
STATO ATTUALE
[10 empty] | RAPPORTO PERMEABILITA' ATTUALE Rp = | 10.98%
| TIPOLOGIA DI SUPERFICIE (STATO ATTUALE) | [8 empty] | SUPERFICIE PERMEABILE EQUIVALENTE
[6 empty] | Cd RIF. |  | Cd CALC.
| Pavimento in asfalto o cls | 15123 | m2 |  |  | Y = | 0.9 | Y' = |  | Spe = | 1512.3 | m2
| Coperture continue con finiture in materiali sigillanti (terrazze, lastrici solari, superfici poste sopra a volumi interrati) con inclinazione < 3° | 1740 | m2 |  |  | Y = | 0.85 | Y' = |  | Spe = | 261 | m2
| Coperture continue con finiture in materiali sigillanti (terrazze, lastrici solari, superfici poste sopra a volumi interrati) con inclinazione < 3° | 1961 | m2 |  |  | Y = | 0.85 | Y' = |  | Spe = | 294.15 | m2
| Copertura a verde pensile con spessore totale del substrato medio 15 < s < 25 cm con Inclinazione max 12° (Sistema a tre strati - UNI 11235/2007) |  | m2 |  |  | Y = | 0.35 | Y' = |  | Spe = | 0 | m2
| Pavimentazioni in cubetti o pietre a lastre a fuga sigillata |  | m2 |  |  | Y = | 0.8 | Y' = |  | Spe = | 0 | m2
| Superfici a verde su suolo profondo: prati, orti, superfici boscate e agricole |  | m2 |  |  | Y = | 0.1 | Y' = |  | Spe = | 0 | m2
| Superfici a verde su suolo profondo: prati, orti, superfici boscate e agricole |  | m2 |  |  | Y = | 0.1 | Y' = |  | Spe = | 0 | m2
| SUPERFICIE RIFERIMENTO Sr Stato Attuale | 18824 | m2 | [6 empty] | TOTALE Spe | 2067.45 | m2
STATO DI PROGETTO
[10 empty] | RAPPORTO PERMEABILITA' PROGETTO Rp = | 20.77% | Rp Equiv. x ritenzione |  | 72.68%
| TIPOLOGIA DI SUPEFICIE (STATO DI PROGETTO) | [8 empty] | SUPERFICIE PERMEABILE EQUIVALENTE
|  |  |  | SUPERFICI ADDOTTE IN VASCA |  | Cd RIF. |  | Cd CALC. |  |  |  |  | PORTATE ADDOTTE IN VASCA
| Copertura a verde pensile con spessore totale del substrato medio 15 < s < 25 cm con Inclinazione max 12° (Sistema a tre strati - UNI 11235/2007) | 889 | m2 | 0 | m2 | Y = | 0.35 | Y' = |  | Spe = | 577.85 | m2 | Q = | 0 | l/s | 0
| Superfici a verde su suolo profondo: prati, orti, superfici boscate e agricole | 280 | m2 | 0 | m2 | Y = | 0.1 | Y' = |  | Spe = | 252 | m2 | Q = | 0 | l/s | 0
| Asfalto drenante | 10395 | m2 | 10395 | m2 | Y = | 0.85 | Y' = |  | Spe = | 1559.25 | m2 | Q = | 294.525 | l/s | 8835.75
| Aree di impianti sportivi con sistemi drenanti e con fondo in materiale sintetico, tappeto verde sintetico | 1677 | m2 | 0 | m2 | Y = | 0.6 | Y' = |  | Spe = | 670.8 | m2 | Q = | 0 | l/s | 0
| Coperture continue con finiture in materiali sigillanti (terrazze, lastrici solari, superfici poste sopra a volumi interrati) con inclinazione < 3° | 5498 | m2 | 1101 | m2 | Y = | 0.85 | Y' = |  | Spe = | 824.7 | m2 | Q = | 31.195 | l/s | 935.85
| Pavimentazioni in cubetti o pietre a fuga non sigillata su sabbia | 85 | m2 | 0 | m2 | Y = | 0.7 | Y' = |  | Spe = | 25.5 | m2 | Q = | 0 | l/s | 0
| Coperture continue con finiture in materiali sigillanti (terrazze, lastrici solari, superfici poste sopra a volumi interrati) con inclinazione < 3° | 0 | m2 | 0 | m2 | Y = | 0.85 | Y' = |  | Spe = | 0 | m2 | Q = | 0 | l/s | 0
| Superfici a verde su suolo profondo: prati, orti, superfici boscate e agricole |  | m2 |  | m2 | Y = | 0.1 | Y' = |  | Spe = | 0 | m2 | Q = | 0 | l/s | 0
| Superfici a verde su suolo profondo: prati, orti, superfici boscate e agricole |  | m2 |  | m2 | Y = | 0.1 | Y' = |  | Spe = | 0 | m2 | Q = | 0 | l/s | 0
| Superfici a verde su suolo profondo: prati, orti, superfici boscate e agricole |  | m2 |  | m2 | Y = | 0.1 | Y' = |  | Spe = | 0 | m2 | Q = | 0 | l/s | 0
| SUPERFICIE RIFERIMENTO Sr Progetto | 18824 | m2 | 11496 | m2 |  |  |  |  | TOTALE Spe | 3910.1 | m2 | Qp = | 325.72 | l/s | 9771.6
| VERIFICA Sr Attuale = Progetto -------------------------------------> | OK!
| VERIFICHE STANDARD RICHIESTI : | Rp o Rp Equivalente Minimo da Garantire |  |  | 70% |  | VERIFICA Rp e MIGLIORAMENTO (MIGLIORAMENTO) |  |  | OK! | VASCA COMPENSAZIONE RICHIESTA |  |  |  | SI
DIMENSIONAMENTO DELLA VASCA DI LAMINAZIONE
ALTEZZA E DURATA DELLA PIOGGIA CRITICA
Altezza di precipitazione critica |  | 60 | mm |  | Deflusso istantaneo per ettaro |  |  |  |  | 333.3333 | l/s*ha
Durata pioggia critica |  | 30 | min.
| SCARICO CONCESSO E PORTATA DA LAMINARE | [7 empty] | CALCOLO DEL VOLUME DELLA VASCA DI LAMINAZIONE
| Qscarico | 22.992 | l/s
| Portata da laminare | 302.728 | l/s | Ritardo da conseguire |  |  | 30 | min. | 544910.4 |  |  |  | 544.9104 | m3
LEGENDA
DIMENSIONAMENTO DEL TUBO DI CONTROLLO DI FLUSSO (scarico della vasca di laminazione)
Valori da inserire con solo una cifra decimale
| Asez.tubo = Q | 0.6 | parametro idraulico fisso (adimensionale)
0,6 * √ (2 * 9,81 * h)
|  |  | - tirante utile nella vasca di laminazione espresso in m. (vedi Istruzioni, punto 3. 5) | [14 empty] | Valori di progetto talvolta necessari
|  | h | - oppure, nel caso di vasca di laminazione dotata di pompa di sollevamento, tirante utile nel
|  |  | pozzetto con scarico di fondo tarato, espresso in m. (vedi Istruzioni, punto 3. 5.ter) | [14 empty] | Valori calcolati
|  | Q | Qscarico calcolata al punto 6) | [14 empty] | Valori calcolati o non modificabili
| h = | 2.5 | m | [14 empty] | Celle di controllo
| Asez.tubo = | 0.0054715 | m2 | [6 empty] | VASCA COMPENSAZIONE CORRETTAMENTE DIMENSIONATA |  |  |  |  | SI
| Diametro = 2 * √ (Asez.tubo/π) = | 83.4656 | mm
Versione marzo 2015
TIPO | CATEGORIE DI SUPERFICIE | SPECIFICHE O VARIANTI | NORME RIFERIMENTO | COEFF. DEFLUSSO | [5 empty] | 15
N1 | Superfici a verde su suolo profondo: prati, orti, superfici boscate e agricole |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.1 | [5 empty] | 30
N2,N3 | Corsi e specchi d’acqua, stagni, bacini di accumulo e filtrazione con fondo naturale |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.1 | [5 empty] | 45
N4 | Incolto, sterrato, superfici naturali degradate |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.2 | [5 empty] | 60
D10 | Pavimentazioni in elementi drenanti su sabbia |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.3
D11 | Pavimentazioni in lastre a costa verticale a spacco (Smolleri) |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.7
D12 | Pavimentazioni in cubetti o pietre a lastre a fuga sigillata |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.8
D13 | Pavimentazioni in cubetti o pietre a fuga non sigillata su sabbia |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.7
D14 | Pavimentazioni in lastre di pietra di grande taglio, senza sigillatura dei giunti, su sabbia |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.7
D15 | Pavimentazioni in ciottoli su sabbia |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.4
D16 | Pavimentazioni in macadam, strade, cortili, piazzali |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.35
D17 | Superfici in ghiaia sciolta |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.3
D18 | Sedime ferroviario |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.2
D26 | Pavimentazione galleggiante in legno, con fuga non sigillata su sottofondo drenante |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.5
N5 | Pavimentazione in lastre posate a "opus incertum" con fuga inerbita. Percent. di inerbimento >= 40%; Fondo con coeff. Permeabilità > 10E-5 m/s |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.4
N7 | Pavimentazione in prefabbricati in cls o materiale sintetico, riempiti di substrato e inerbiti posati su apposita stratificazione di supporto (Grigliati garden). Percent. di inerbimento >= 40%; Fondo con coeff. Permeabilità > 10-5 m/s | Percent. di inerbimento < 40% | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.4
N6 | Area di impianto sportivo con sistemi drenanti e superficie a prato |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.3
D19 | Aree di impianti sportivi con sistemi drenanti e con fondo in terra, piste in terra battuta o simile. |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.4
D20 | Aree di impianti sportivi con sistemi drenanti e con fondo in materiale sintetico, tappeto verde sintetico |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.6
M2 | Asfalto drenante |  |  | 0.85
D8 | Pavimento in asfalto o cls |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.9
D21, D22 | Corsi e specchi d’acqua, vasche, bacini di accumulo con fondo impermeabile |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 1
D24 | Superfici di manufatti diversi in cls o altri materiali impermeabili o impermeabilizzati esposti alla pioggia, e non attribuibili alle altre categorie, come muretti, plinti, gradinate, scale, ecc |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.95
D25 | Superfici esposte alla pioggia di caditoie, griglie di aerazione di locali interrati, canalette di scolo a fondo impermeabile e manufatti analoghi |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.95
Altro
M1 | Copertura in tegole tipo "canadese" |  |  | 0.9
D1 | Coperture metalliche con inclinazione > 3° |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.95
D2 | Coperture metalliche con inclinazione < 3° |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.9
D3 | Coperture continue con zavorratura in ghiaia |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.7
D4 | Coperture continue con pavimentazione galeggiante |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.8
D5 | Coperture continue con finiture in materiali sigillanti (terrazze, lastrici solari, superfici poste sopra a volumi interrati) con inclinazione > 3° |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.9
D6 | Coperture continue con finiture in materiali sigillanti (terrazze, lastrici solari, superfici poste sopra a volumi interrati) con inclinazione < 3° |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.85
D7 | Coperture discontinue (tegole in laterizio o simile) |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.9
N8 | Copertura a verde pensile con spessore totale del substrato medio 8 < s < 15 cm con Inclinazione max 12° (Sistema a tre strati -UNI 11235/2007) |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.45
N9 | Copertura a verde pensile con spessore totale del substrato medio 15 < s < 25 cm con Inclinazione max 12° (Sistema a tre strati - UNI 11235/2007) |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.35
N10 | Copertura a verde pensile con spessore totale del substrato medio 25 < s < 35 cm con Inclinazione max 12°(Sistema a tre strati - UNI 11235/2007) |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.25
N11 | Copertura a verde pensile con spessore totale del substrato medio 35 < s < 50 cm con Inclinazione max 12°(Sistema a tre strati - UNI 11235/2007) |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.2
N12 | Copertura a verde pensile con spessore totale del substrato o del terreno naturale medio > 50 cm con Inclinazione max 12°(Sistema a tre strati - UNI 11235/2007 e terreno naturale con caratteristiche pienamente rispondenti alla suddetta norma) |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.1
N13 | Copertura a verde pensile di volumi interrati a terreno naturale con spessore medio > 50 cm con Inclinazione max 12°(Sistema a tre strati - Filtro e dreno a norma UNI 11235/2007 e terreno naturale con caratteristiche da certificare - vedi manuale) |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.3
N14 | Copertura a verde pensile su falda inclinata con spessore totale del substrato medio 8 < s < 10 cm con Incl. > 12° e applicazione soluzioni specifiche per coperture inclinate (UNI 11235/2007) |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.55
N15 | Copertura a verde pensile su falda inclinata con spessore totale del substrato medio 10 < s < 15 cm con Incl. > 12° e applicazione soluzioni specifiche per coperture inclinate (UNI 11235/2007) |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.5
| AMBITO | STANDARD | Miglioramento | Rp m | Rp Esist | C1 | C2
| TUTTI GLI AMBITI (Se Nuova Costruzione o Sistemazione Superficiale d'Area) |  |  | 70% | 10.98% | 1 | #REF!
[7 empty] | 0.75 |  | 0.75 |  | cont
Note on K9: Inserire il valore del Coefficiente di deflusso calcolato per tipo di superficie condiderata. Valore necessario nel caso Cd RIF. = N/D
Note on K26: Inserire il valore del Coefficiente di deflusso calcolato per tipo di superficie condiderata. Valore necessario nel caso Cd RIF. = N/D

## Cd
TIPO | CATEGORIE DI SUPERFICIE | SPECIFICHE O VARIANTI | NORME RIFERIMENTO | COEFF. DEFLUSSO
N1 | Superfici a verde su suolo profondo: prati, orti, superfici boscate e agricole |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.1
N2,N3 | Corsi e specchi d’acqua, stagni, bacini di accumulo e filtrazione con fondo naturale |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.1
N4 | Incolto, sterrato, superfici naturali degradate |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.2
N5 | Pavimentazione in lastre posate a "opus incertum" con fuga inerbita. Percent. di inerbimento >= 40%; Fondo con coeff. Permeabilità > 10E-5 m/s |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.4
N6 | Area di impianto sportivo con sistemi drenanti e superficie a prato |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.3
N7 | Pavimentazione in prefabbricati in cls o materiale sintetico, riempiti di substrato e inerbiti posati su apposita stratificazione di supporto (Grigliati garden). Percent. di inerbimento >= 40%; Fondo con coeff. Permeabilità > 10-5 m/s | Percent. di inerbimento < 40% | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.4
N8 | Copertura a verde pensile con spessore totale del substrato medio 8 < s < 15 cm con Inclinazione max 12° (Sistema a tre strati -UNI 11235/2007) |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.45
N9 | Copertura a verde pensile con spessore totale del substrato medio 15 < s < 25 cm con Inclinazione max 12° (Sistema a tre strati - UNI 11235/2007) |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.35
N10 | Copertura a verde pensile con spessore totale del substrato medio 25 < s < 35 cm con Inclinazione max 12°(Sistema a tre strati - UNI 11235/2007) |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.25
N11 | Copertura a verde pensile con spessore totale del substrato medio 35 < s < 50 cm con Inclinazione max 12°(Sistema a tre strati - UNI 11235/2007) |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.2
N12 | Copertura a verde pensile con spessore totale del substrato o del terreno naturale medio > 50 cm con Inclinazione max 12°(Sistema a tre strati - UNI 11235/2007 e terreno naturale con caratteristiche pienamente rispondenti alla suddetta norma) |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.1
N13 | Copertura a verde pensile di volumi interrati a terreno naturale con spessore medio > 50 cm con Inclinazione max 12°(Sistema a tre strati - Filtro e dreno a norma UNI 11235/2007 e terreno naturale con caratteristiche da certificare - vedi manuale) |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.3
N14 | Copertura a verde pensile su falda inclinata con spessore totale del substrato medio 8 < s < 10 cm con Incl. > 12° e applicazione soluzioni specifiche per coperture inclinate (UNI 11235/2007) |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.55
N15 | Copertura a verde pensile su falda inclinata con spessore totale del substrato medio 10 < s < 15 cm con Incl. > 12° e applicazione soluzioni specifiche per coperture inclinate (UNI 11235/2007) |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.5
D1 | Coperture metalliche con inclinazione > 3° |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.95
D2 | Coperture metalliche con inclinazione < 3° |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.9
D3 | Coperture continue con zavorratura in ghiaia |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.7
D4 | Coperture continue con pavimentazione galeggiante |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.8
D5 | Coperture continue con finiture in materiali sigillanti (terrazze, lastrici solari, superfici poste sopra a volumi interrati) con inclinazione > 3° |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.9
D6 | Coperture continue con finiture in materiali sigillanti (terrazze, lastrici solari, superfici poste sopra a volumi interrati) con inclinazione < 3° |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.85
D7 | Coperture discontinue (tegole in laterizio o simile) |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.9
D8 | Pavimento in asfalto o cls |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.9
D10 | Pavimentazioni in elementi drenanti su sabbia |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.5
D11 | Pavimentazioni in lastre a costa verticale a spacco (Smolleri) |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.7
D12 | Pavimentazioni in cubetti o pietre a lastre a fuga sigillata |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.8
D13 | Pavimentazioni in cubetti o pietre a fuga non sigillata su sabbia |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.7
D14 | Pavimentazioni in lastre di pietra di grande taglio, senza sigillatura dei giunti, su sabbia |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.7
D15 | Pavimentazioni in ciottoli su sabbia |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.4
D16 | Pavimentazioni in macadam, strade, cortili, piazzali |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.35
D17 | Superfici in ghiaia sciolta |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.3
D18 | Sedime ferroviario |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.2
D19 | Aree di impianti sportivi con sistemi drenanti e con fondo in terra, piste in terra battuta o simile. |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.4
D20 | Aree di impianti sportivi con sistemi drenanti e con fondo in materiale sintetico, tappeto verde sintetico |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.6
D21, D22 | Corsi e specchi d’acqua, vasche, bacini di accumulo con fondo naturale impermeabile |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 1
D24 | Superfici di manufatti diversi in cls o altri materiali impermeabili o impermeabilizzati esposti alla pioggia, e non attribuibili alle altre categorie, come muretti, plinti, gradinate, scale, ecc |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.95
D25 | Superfici esposte alla pioggia di caditoie, griglie di aerazione di locali interrati, canalette di scolo a fondo impermeabile e manufatti analoghi |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.95
D26 | Pavimentazione galleggiante in legno, con fuga non sigillata su sottofondo drenante |  | Norme DIN,A.T.V.,scala Frühling, UNI 11235. | 0.5
M1 | Copertura in tegole tipo "canadese" |  |  | 0.9
M2 | Asfalto drenante |  |  | 0.85
Altro